Бланк заказа

| Функциональное назначение | Пункт секционирования линий с односторонним питанием |
| --- | --- |
| Условное обозначение | КРУН-АСВЛ-ПАПВ1 |
| Схема главных цепей |  |
| Защиты | Максимальная токовая защита | Одноступенчатая на РТ-140 |
|  | Земляная защита (ЗЗ)* | Одноступенчатая на РТ-140 |
|  | АПВ |  |
|  | Время уставки МТЗ, сек |  |
|  | Время уставки ЗЗ*, сек |  |
| Технические данные КРУН-СВЛ | Номинальный ток линии, А |  |
|  | Тип выключателя | ВВ/TEL– – / |
|  | Трансформаторы тока | /5 А |
|  | Реле КА1, КА2, КА3, КА4 | РТ-140/ |
|  | Тип разрядников или ограничителей перенапряжения |  |
|  | Количество блоков автономного включения |  |
|  | Наличие упаковки |  |
|  | Наличие средств учета |  |
|  | Количество КРУН, шт. |  |
|  | Способ отгрузки |  |

* - по требованию заказчика может не устанавливаться.

Заказчик, адрес:               ______________________________________________

______________________________________________

Проектная организация: ______________________________________________

______________________________________________

Платежные реквизиты:   ______________________________________________

______________________________________________

Отгрузочные реквизиты:______________________________________________

______________________________________________

Бланк заказа

| Функциональное назначение | Пункт секционирования линий с двусторонним питанием |
| --- | --- |
| Условное обозначение | КРУН-АСВЛ-ПАПВ2 |
| Схема главных цепей |  |
| Защиты | Максимальная токовая защита | Направленная и ненаправленная на РТ-140 |
|  | Земляная защита (ЗЗ)* |  |
|  | АПВ |  |
|  | Время уставки МТЗ, сек |  |
|  | Время уставки ЗЗ, сек |  |
| Технические данные КРУН-СВЛ | Номинальный ток линии, А |  |
|  | Тип выключателя | ВВ/TEL– – / |
|  | Трансформаторы тока | /5 А |
|  | Реле КА1, КА2, КА3, КА4 | РТ-140/ |
|  | Тип разрядников или ограничителей перенапряжения |  |
|  | Количество блоков автономного включения |  |
|  | Наличие упаковки |  |
|  | Наличие средств учета |  |
|  | Количество КРУН, шт. |  |
|  | Способ отгрузки |  |

* - по требованию заказчика может не устанавливаться.

Заказчик, адрес:               ______________________________________________

______________________________________________

Проектная организация: ______________________________________________

______________________________________________

Платежные реквизиты:   ______________________________________________

______________________________________________

Отгрузочные реквизиты:______________________________________________

______________________________________________

Бланк заказа

| Функциональное назначение | Пункт АВР |
| --- | --- |
| Условное обозначение | КРУН-АСВЛ-ПАВР |
| Схема главных цепей |  |
| Наименова-ние защиты | Максимальная токовая защита | Двухступенчатая на РТ-140 |
|  | Земляная защита* |  |
|  | АПВ |  |
|  | Время уставки МТЗ, сек |  |
|  | Время уставки ЗЗ, сек |  |
|  | Время уставки АВР, сек |  |
| Технические данные КРУН-СВЛ | Номинальный ток линии, А |  |
|  | Тип выключателя | ВВ/TEL- - / |
|  | Трансформаторы тока | /5 А |
|  | Реле КА1, КА2, КА3, КА4 | РТ-140/ |
|  | Тип разрядников или ограничителей перенапряжения |  |
|  | Количество блоков автономного включения |  |
|  | Наличие упаковки |  |
|  | Наличие средств учета |  |
|  | Количество КРУН, шт. |  |
|  | Способ отгрузки |  |

* - по требованию заказчика может не устанавливаться.

Заказчик, адрес:               ______________________________________________

______________________________________________

Проектная организация: ______________________________________________

______________________________________________

Платежные реквизиты:   ______________________________________________

______________________________________________

Отгрузочные реквизиты:______________________________________________

______________________________________________

Бланк заказа

| Функциональное назначение | Пункт АВР |
| --- | --- |
| Условное обозначение | КРУН-АСВЛ-ПАВНР |
| Схема главных цепей |  |
| Наименова-ние защиты | Максимальная токовая защита | Двухступенчатая на РТ-140 |
|  | Земляная защита (ЗЗ)* |  |
|  | АПВ |  |
|  | Время уставки МТЗ, сек |  |
|  | Время уставки ЗЗ, сек |  |
|  | Время уставки АВНР, сек |  |
| Технические данные КРУН-СВЛ | Номинальный ток линии, А |  |
|  | Тип выключателя | ВВ/TEL- - / |
|  | Трансформаторы тока | /5 А |
|  | Реле КА1, КА2, КА3, КА4 | РТ-140/ |
|  | Тип разрядников или ограничителей перенапряжения |  |
|  | Количество блоков автономного включения |  |
|  | Наличие упаковки |  |
|  | Наличие средств учета |  |
|  | Количество КРУН, шт. |  |
|  | Способ отгрузки |  |

* - по желанию заказчика может не устанавливаться.

Заказчик, адрес:               ______________________________________________

______________________________________________

Проектная организация: ______________________________________________

______________________________________________

Платежные реквизиты:   ______________________________________________

______________________________________________

Отгрузочные реквизиты:______________________________________________

______________________________________________

Бланк заказа

| Функциональное назначение | Пункт местного резервирования |
| --- | --- |
| Условное обозначение | КРУН-АСВЛ-ПМР |
| Схема главных цепей |  |
| Защиты | Время уставки МТЗ (реле КА1, КА2), сек | Одноступенчатая на РТ-140/ |
|  | Ток / Время уставки ЗЗ, А / сек |  |
|  | Время уставки АПВ,сек |  |
|  | Время уставки АВР, сек |  |
| Технические данные КРУН | Номинальное напряжение линии, кВ |  |
|  | Номинальный ток линии, А |  |
|  | Тип выключателя | ВВ/TEL- |
|  | Ток термической стойкости, кА |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА |  |
|  | Трансформаторы тока |  |
|  | Наличие средств учета |  |
|  | Длина контрольного кабеля, м |  |
|  | Климатическое исполнение |  |
|  | Количество блоков автономного включения |  |
|  | Количество КРУН, шт. |  |
|  | Наличие упаковки |  |
|  | Способ отгрузки |  |

Заказчик, адрес:               ______________________________________________

Проектная организация: ______________________________________________

Платежные реквизиты:   ______________________________________________

Отгрузочные реквизиты: ______________________________________________

###### Бланк заказа

| Функциональное назначение | Пункт для подключения высоковольтных двигателей 6(10) кВ |
| --- | --- |
| Условное обозначение | КРУН-ВЭД |
| Схема главных цепей |  |
| Защиты | Токовая отсечка |  |
|  | Земляная защита |  |
|  | Защита от перегрузки |  |
|  | Защита минимального напряжения |  |
| Технические данные КРУН | Номинальный ток линии, А |  |
|  | Тип выключателя | ВВ/TEL- - / |
|  | Трансформаторы тока | /5 А |
|  | Реле КА1, КА2, КА3, КА4 | РТ-140/ |
|  | Тип разрядников или ограничителей перенапряжения |  |
|  | Количество блоков автономного включения |  |
|  | Наличие упаковки |  |
|  | Наличие средств учета |  |
|  | Количество КРУН, шт. |  |
|  | Способ отгрузки |  |

Заказчик, адрес:               ______________________________________________

______________________________________________

Проектная организация: ______________________________________________

______________________________________________

Платежные реквизиты:   ______________________________________________

______________________________________________

Отгрузочные реквизиты:______________________________________________

______________________________________________