## Типовая форма опросного листа

| 1 Характеристика мобильного здания БЛПА |
| --- |
| Габаритный ряд | однорядный |  | 3х3 |  | 3х6 |  | 3х9 |  | 3х12 |  |
|  | двухрядный |  |  | 6х6 |  | 6х9 |  | 6х12 |  |
|  | трёхрядный |  |  | 9х9 |  | 9х12 |  |
| Отопление | водяное |  |  |  |  |  |  |
|  | паровое |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическое | электронагреватели |  | Примечание: |
|  |  | инфракрасное |  |  |
|  |  | воздушная завеса |  |  |
|  | Диапазон температур | t min продолжительный |
|  |  | t mах |
| Вентиляция | приточная |  | Примечание: |
|  | естественная |  |  |
|  | вытяжная |  |  |
| Освещение | внутреннее | лампы накаливания |  | Примечание: |
|  |  | газоразрядные |  |  |
|  | аварийное | Примечание: |
|  | ремонтное |  |
|  | наружное | управление автоматическое |  |  |
|  |  | управление ручное |  |  |
|  | Нормируемая освещённость рабочей поверхности, лк |  |
|  | Установленная мощность освещения, кВт |  |
| Двери | Указать габарит |  |  | Примечание: |
|  | материал | Металл |  |  |
|  |  | Дерево |  |  |
|  |  | пластик |  |  |
| Пол | материал | Металл |  |  |
|  |  | Линолеум |  |  |
|  |  | химически стойкое покрытие |  |  |
| Примечание: |
| Окна | Указать габарит |  |  | Примечание: |
|  | материал | Металл |  |  |
|  |  | Дерево |  |  |
|  |  | пластик |  |  |
|  | исполнение | глухое |  | Примечание: |
|  |  | распашное |  |  |
|  |  | с форточкой |  |  |
| Контур заземления, полоса ст.3 | 4х25 |  | 4х40 |  |
| Транспортные площадки |  | габаритные размеры, мм |  |
| Лестничные марши |  | количество, шт |  |
| Примечание: |
| Цвет | Двери |  |
|  | Жалюзи |  |
|  | Стойки |  |
|  | панели | Стены |  |
|  |  | крыша |  |
| Примечание: |
| Категория помещения по опасности поражения людей электрическим током |  |
| Категория взрывоопасности или пожароопасности помещений |  |
| Наименование взрывоопасного вещества и температура самовоспламенения смеси газов, паров, пыли с воздухом |  |
| Особые условия: |

| 2 Встраиваемое оборудование |
| --- |
| Силовой трансформатор | тип трансформатора | кол-во, шт | схема соед.обмоток |
|  | масляный |  |  |
|  | масляный герметичный |  |  |
|  | сухой |  |  |
| Бак аварийного слива масла | да |  |
|  | нет |  |
| Выпрямитель | Тип |  |
|  | Количество |  |
| Предохранители | Номинальное напряжение, кВ | 6 кВ |  |
|  | Номин. ток плавкой вставки | 10 кВ | А |
|  | Ток короткого замыкания,I к.з. 1 с |  | кА |
| Примечание: |
| Тип УЗО (при необходимости) |  |
| Учёт электроэнергии | активной | Тип счётчика: |  |
|  | реактивной | Тип счётчика: |  |
| Установленная мощность силового электрооборудования, кВА |  |
| 3 Весовые характеристики оборудования, кг |
| 4 Проходные отверстия инженерных сетей (номер чертежа или приложение) |
| 5 План ввода инженерных коммуникаций (номер чертежа или приложение) |
| 6 План приложения нагрузок (номер чертежа или приложение) |
| 7 Схема электрическая (номер чертежа или приложение) |
| 8 Отгрузочные реквизиты |
| Грузополучатель: |  |
| Код грузополучателя: |  |
| Почтовый адрес грузополучателя: |
| Станция ж/д |  |
| Код станции: |  |
| ОКПО |  |
| 9 Реквизиты заказчика |
| Заказчик |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон/ факс: |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Р/С |  |
| БИК |  |
| Корр.сч. |  |
| 10 Проектная организация |
| 11 Завод-изготовитель | 456780, г. Озерск Челябинской области, ул. Красноармейская, 5 корп. 3, телефон: (35130) 7-33-63, факс: (35130) 7-37-28, e-mail: ozeu@yandex.ru, mail@ozeu.ru Сайт: www.ozeu.ru |