## Опросный лист на КТПНУ/2КТПНУ

| Организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес, Телефон/Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |
| количество трансформаторов |  | один |  | два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип силового тр-ра |  | ТМГ |  | ТСЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового тр-ра, кВА |  | 100 |  | 160 |  | 250 |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | другое |
| Схема и группа соединений обмоток |  | Y |  | Y/Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подстанции |  | тупиковая |  |  | проходная |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение сети, кВ |  | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток короткого замыкания, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ввода ВН |  | воздушный |  | кабельный |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов НН |  | воздушный |  | кабельный |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство ВН |
| Тип оборудования | КСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВНА |  | Вакуум |  |  | Scheider Electric |  | АВВ |  | другое |
| Секционирование по стороне ВН |  | да |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  | да |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии ВН |  | да |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ячеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство НН |
| Ввод НН | рубильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РЕ |  | Scheider Elecric |  | ABB |  |  |  |  |  | другое |
|  | автомат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВА |  | Scheider Elecric |  | ABB |  |  |  |  |  | другое |
| Номинальный ток вводного автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во фидеров (включая резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии | рубильник+предохранитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПС |  | Scheider Elecric |  | ABB |  | ARS |  |  |  | другое |
|  | автомат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВА |  | Scheider Elecric |  | ABB |  |  |  |  |  | другое |
| Ток плавкой вставки (автоматов) | I секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование НН |  | да |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР по НН |  | да |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии НН |  | да |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные информация (технические характеристики насосов) |