Бланк заказа

| Функциональное назначение | Пункт АВР |
| --- | --- |
| Условное обозначение | КРУН-СВЛ-ПАВНР |
| Схема главных цепей |  |
| Защиты | Микропроцессорная защита |  |
|  | Максимальная токовая защита | Двухступенчатая на РТ-140 |
|  | Земляная защита (ЗЗ)* |  |
|  | АПВ |  |
|  | Время уставки МТЗ, сек |  |
|  | Время уставки ЗЗ, сек |  |
|  | Время уставки АВНР, сек |  |
| Технические данные КРУН-СВЛ | Номинальный ток линии, А |  |
|  | Тип выключателя | ВВ/TEL- - / |
|  | Трансформаторы тока | /5 А |
|  | Реле КА1, КА2, КА3, КА4 | РТ-140/ |
|  | Тип разрядников или ограничителей перенапряжения |  |
|  | Количество блоков автономного включения |  |
|  | Наличие упаковки |  |
|  | Наличие средств учета |  |
|  | Количество КРУН, шт. |  |
|  | Способ отгрузки |  |

* - по желанию заказчика может не устанавливаться.

Заказчик, адрес:               ______________________________________________

______________________________________________

Проектная организация: ______________________________________________

______________________________________________

Платежные реквизиты:   ______________________________________________

______________________________________________