###### Бланк заказа

| Функциональное назначение | Пункт для подключения высоковольтных двигателей 6(10) кВ |
| --- | --- |
| Условное обозначение | КРУН-ВЭД |
| Схема главных цепей |  |
| Защиты | Микропроцессорная защита |  |
|  | Токовая отсечка |  |
|  | Земляная защита |  |
|  | Защита от перегрузки |  |
|  | Защита минимального напряжения |  |
| Технические данные КРУН | Номинальный ток линии, А |  |
|  | Тип выключателя | ВВ/TEL- - / |
|  | Трансформаторы тока | /5 А |
|  | Реле КА1, КА2, КА3, КА4 | РТ-140/ |
|  | Тип разрядников или ограничителей перенапряжения |  |
|  | Количество блоков автономного включения |  |
|  | Наличие упаковки |  |
|  | Наличие средств учета |  |
|  | Количество КРУН, шт. |  |
|  | Способ отгрузки |  |

Заказчик, адрес:               ______________________________________________

______________________________________________

Проектная организация: ______________________________________________

______________________________________________

Платежные реквизиты:   ______________________________________________

______________________________________________

Отгрузочные реквизиты:______________________________________________

______________________________________________