ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № __________ для заказа блок-бокса пожарных гидрантов

| Модель | Код заказа | Описание |
| --- | --- | --- |
| БГ |  |  |
|  | -16 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное давление 16 МПа |
|  | -20 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное давление 20 МПа |
|  |  | -2 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | Два выхода |
|  |  | -3 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | Три выхода |
|  |  | -4 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | Четыре выхода |
|  |  | -5 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | Пять выходов |
|  |  | -6 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | Шесть выходов |
|  |  | -7 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | Семь выходов |
|  |  | -8 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | Восемь выходов |
|  |  |  | -50 | ( |  |  |  |  |  |  |  | Dу выходов гребенки 50 мм |
|  |  |  | -80 | ( |  |  |  |  |  |  |  | Dу выходов гребенки 80 мм |
|  |  |  | -100 | ( |  |  |  |  |  |  |  | Dу выходов гребенки 100 мм |
|  |  |  |  | -К | ( | Запорная арматура в составе: | Кран шаровый дроссельный КШД21х65 |
|  |  |  |  | -1/З | ( |  | Одна задвижка на линии подачи воды в скважину |
|  |  |  |  | -2/З | ( |  | Две задв. (до и после сч. воды) |
|  |  |  |  | З/К | ( |  | Кран шаровый до счетчика и задвижка после счетчика |
|  |  |  |  |  | -Т | ( |  |  |  |  |  | С электрообогревом |
|  |  |  |  |  | -В | ( |  |  |  |  |  | Водяное отопление |
|  |  |  |  |  | -О | ( |  |  |  |  |  | Без обогрева |
|  |  |  |  |  |  | -1 | ( | Счетчик воды со вторичным прибором | ДРС.М-25А Dу=50 |
|  |  |  |  |  |  | -2 | ( |  | Метран-305ПР-50/50 Dу=50 |
|  |  |  |  |  |  | -3 | ( |  | Взлет-ППД Dу=50 |
|  |  |  |  |  |  | -4 | ( | Счетчик воды без вторичного прибора | ДРС.М-25А Dу=50 |
|  |  |  |  |  |  | -5 | ( |  | Метран-305ПР-50/50 Dу=50 |
|  |  |  |  |  |  | -6 | ( |  | Взлет-ППД Dу=50 |
|  |  |  |  |  |  | -7 | ( | Счетчик воды со вторичным прибором | ДРС.М-25 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -8 | ( |  | ДРС.М-50 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -9 | ( |  | ДРС.М-100 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -10 | ( |  | ДРС.М-200 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -11 | ( |  | Метран-305ПР-120/100 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -12 | ( |  | Метран-305ПР-200/100 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -13 | ( |  | Взлет-ППД Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -14 | ( | Счетчик воды без вторичного прибора | ДРС.М-25 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -15 | ( |  | ДРС.М-50 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -16 | ( |  | ДРС.М-100 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -17 | ( |  | ДРС.М-200 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -18 | ( |  | Метран-305ПР-120/100 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -19 | ( |  | Метран-305ПР-200/100 Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  | -20 | ( |  | Взлет-ППД Dу=100 |
|  |  |  |  |  |  |  | -1 | ( |  | С дефлектором |
|  |  |  |  |  |  |  | -2 | ( |  | С вентилятором |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | ( |  | На коллекторе технич. маном. и датчик с унифиц. выходом 4-20мА |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -2 | ( |  | На коллекторе технич. манном. |

Продолжение ОПРОСНОГО ЛИСТА № ____________

Дополнительные требования

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

Чертеж, общий вид.

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Телефон | Факс | Электронный адрес |
| Наименование установки |  | Количество установок |  |